|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  | (наименование организации) |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | (дата) |  |

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
___________________________________
(наименование организации)

г. Липецк
20__ г.

# Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает комплекс обязательных взаимосвязанных мероприятий с целью упорядочения процесса проведения в производственных отделах технического контроля документации и повышения персональной ответственности специалистов за качество выполняемых проектных работ.

1.2. Положение разработано с учетом общей концепции контроля качества заложенной в международном стандарте ГОСТ ИСО 90001-2008 и сложившихся структур предприятия.

1.3. Объектами контроля и управления качеством являются: процессы проектирования на всех его стадиях и этапах, качество изыскательской и проектно-сметной документации, авторский надзор за строящимися предприятиями, выполнение специалистами нормативно-технических и иных руководящих документов, приказов указаний и распоряжений директора, направленных па улучшение проектно-сметного дела.

1.4. Одним из основополагающих факторов обеспечения высокого качества разрабатываемой технической документации является неукоснительное выполнение требований действующих нормативных документов и строительных регламентов, а также качественных исходных данных, в т.ч. проведение изыскательских работ.

# 2. Контроль качества проектной продукции

2.1. В укрупненном виде контроль состоит из четырех этапов:

- входной контроль исходных данных - проверка правильности оформления задания на проектирование, контроль качества исходных данных для проектирования, контроль качества проектной документации, полученной о. субподрядчиков, контроль качества повторно применяемых проектов и проектных решений и т.п., а также определение ответственных лиц за качество проверки конкретных видов работ;

- операционный контроль принятия инженерных решений и выполнения графических работ;

- рассмотрение основных проектных решений, контроль качества технических заданий ГИПов (ГАПов);

- приемочный контроль рассмотрение и контроль промежуточных задании между смежными подразделениями;

- инспекционный контроль - контроль исполнения план-графиков разработки проектно-сметной документации, контроль принимаемых проектных решений ГИПами и подразделениями в процессе проектирования, выборочных нормоконтроль и др. с определением ответственных специалистов за каждую процедуру;

- нормоконтроль - полный нормоконтроль всей проектной документации с регистрацией в « Журнале нормоконтролера »;

- экспертиза проектов (окончательный контроль) проведение экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий;

- регистрация результатов контроля. Процедура и результаты рассмотрения должны быть документированы. Документацию можно выдавать Заказчику только при положительном решении директора.

2.2. Порядок проведения контроля качества разработанной технической документации произвола венных отделах:

2.2.1. Вся разрабатываемая а отделах проектно-сметная документация до выдачи ее из отдела должна в обязательном порядке проходить технический контроль на соответствии принятых проектных решений требованиям положении всех действующих нормативно-технических документов по проектированию, а также государственным стандартам правовым и законодательным актам. При этом особое повышенное внимание в процессе проведения технического контроля качества проектной документации необходимо уделять вопросам обеспечения взрывопожаробезопаености и экологической чистоты эксплуатации запроектированных объектов и сооружений.

2.2.2. Сложившаяся в отделах практика проведения комплексного контроля качества проектно-сметной (изыскательской) документации (ПСД) в общем случае осуществляется по цепочке: проектировщик - ГИЛ (ГАП) - нормоконтролер. ГИПы осуществляют сплошной контроль качества документации, разработанной специалистами группы. ГАПы осуществляют проверку архитектурных и объемно-планировочных решений, главные инженеры проектов и ведущие инженеры проверку технологических, технических и конструктивных решений, включая кинологические и прочностные расчеты, определение классов юн и категорий помещений по взрывопожаробезопасности.

2.2.3. Конкретный порядок проведения технического контроля качества ПСД устанавливается главным инженером проектной организации с учетом специфических особенностей организации работ и структуры управления, что закрепляется распоряжением по организации. В целях повышения ответственности исполнителей за качество выполняемых работ следует избегать многоэтапное™ в проверке одних и тех же вопросов. Необходимо каждому специалисту, осуществляющему контроль качества ПСД. определить виды и направления проверяемых работ.

2.2.4. Ошибки принципиального характера, выявленные и исправленные в процессе проведения технического контроля качества ПСД в отделе, должны фиксироваться в «Журнале нормоконтролера» по форме с указанием даты проведения проверки, шифра объекта, вида проектной документации, краткой характеристики ошибок и недостатков, фамилии исполни теля и проверяющего, отметки ведущего инженера о принятых мерах по исправлению ПСД.

2.2.5. Ответственность за организацию ведения «Журнала нормоконтроля» возлагается на ведущего инженера. Все выявленные ошибки и недоработки в ПСД подлежат регулярному анализу в отделах с целью недопущения аналогичных ошибок в будущем. Одним из основных целей системе качества являемся высокое качество работы каждого специалиста.

2.3. По окончанию разработки ПСД главный инженер проекта производит прием документации, контролирую соответствие принятых в проектах решений заданию на проектирование, техническим регламентам. СНиПам и другим нормативным документам.

2.4. Завершающим этапом контроля является приемка главным инженером полного комплекса проектно-сметной документации, утверждение ее своей подписью.

2.5. Подробная схема внутрипроизводственной системы контроля с указанием операций и этапов контроля, ответственных за контроль, анализ и регулирующие действия приведены далее.

# 3. Управление качеством работ

3.1. Управление качеством работ в организации осуществляется на основе организации контроля, документирования и систематизации качества результатов труда инженеров - проектировщиков. Результаты анализа замечаний по качеству продукции используются при оценке квалификационного уровня знаний специалистов и при решении вопросов оплаты труда.

3.2. Управление качеством работ включаем в себя обязательное выполнение следующих постоянно действующих мероприятий;

- гласность результатов контроля и оценки качества работ;

- систематический анализ выявляемых дефектов и принятие на этой основе мер по улучшению качества проектно-сметных работ.